Specifikācija kāpņu telpu logiem

Pasūtītājs: SIA “Ornaments”, Jelgavas iela 21, Ilūkste

Objekts: daudzdzīvokļu māja Jēkabpils ielā 12, Ilūkstē

| Ailas platums mm | Ailas augstums mm | Iekšējās palodzes platums mm | Ārējās palodzes platums mm | Verams, labā vērtne | Logu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 870 | 1220 | 200 | 200 | jā | 15 |
| 870 | 1220 | 350 | 250 | jā | 15 |

Logi PVC ar pakešstiklu, Uw ≤  1,3 W/m2 ·K , balti. Jāveic veco logu bloku demontāža, jauno logu bloku ar palodzēm uzstādīšana.

Pirms darbu uzsākšanas objekts kopā ar pasūtītāju jāapseko dabā un jāveic precīzā uzmērīšana.