Specifikācija kāpņu telpu logiem

Pasūtītājs: SIA “Ornaments”, Jelgavas iela 21, Ilūkste

Objekts: daudzdzīvokļu māja Kastaņu ielā 44, Ilūkstē

| Ailas platums mm | Ailas augstums mm | Iekšējās palodzes platums mm | Ārējās palodzes platums mm | Dalījums | Verama labā puse, labā vērtne | Logu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1460 | 850 |  | 200 | skatīt skices | jā | 4 |
| 1460 | 2640 | 250 | 200 | skatīt skices | jā | 8 |
| 1460 | 1640 | 250 | 200 | skatīt skices | jā | 4 |

Logi PVC ar pakešstiklu un PVC pildiņu, Uw ≤  1,3 W/m2 ·K , balti. Jāveic veco logu bloku demontāža, jauno logu bloku ar palodzēm uzstādīšana.

Pirms darbu uzsākšanas objekts kopā ar pasūtītāju jāapseko dabā un  jāveic precīzā uzmērīšana.